
陕西省杂交油菜研究中心
消防安全应急预案

安委会办公室  后勤服务科

二〇一八年六月编印
陕西省杂交油菜研究中心
消防安全应急预案
    为加强陕西省杂交油菜研究中心消防安全管理，预防和减少消防事故的发生，保障人员生命和单位财产安全，做好消防安全事故发生后的救援处置工作，最大限度地减少火灾事故造成的损失，维护正常工作、生活秩序，根据《中华人民共和国消防法》、公安部《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》，结合单位实际情况，制定本预案。
一、 单位消防设施概况
    具有独立的消防控制中心，消防水泵房，消防供水水池，消防稳压水箱及稳压泵。火灾报警系统设备采用北京利达品牌。重要消防设施有：消火栓灭火系统、自动喷水灭火系统、火灾报警系统、消防供配电设施、消防供水设施、防排烟系统、应急照明和疏散指示标志设施、消防电话设施、灭火器等。重点消防部位有: 配电室、消防控制室、档案室、财务室及档案室、实验室、办公楼、综合楼、库房等。
二、应急救援组织机构
    为确保消防安全应急预案顺利、有效实施，设立消防应急指挥部，下设灭火行动组、通讯联络组、疏散引导组、防护救护组、后勤保障组。
（一）指挥部
总指挥：穆建新

成员：李有利、田建华、苟升学
职责：总体负责应急预案的启动、指挥和组织实施。
现场指挥：苟升学
职责：在总指挥领导下，负责现场指挥灭火、疏散等工作的具体实施，确保灭火、疏散行动等能够按照预案顺利进行。
（二）灭火行动组
组长：张立红
成员：后勤服务科室全体工作人员、各科室负责人、消防维保公司成员。
职责：负责按照应急预案或现场指挥员的指令扑灭初起火灾和防止火势蔓延，配合专业消防队进行火灾抢险。
（三）通讯联络组
组长：孔建
成员：办公室全体工作人员和抽调各研究室工作人员。
职责：做到报警联系及时，保持通讯联络畅通，保证各种指令能够迅速、及时、准确传达。
（四）疏散引导组
组长：韩海斌
成员：科研科全体工作人员和抽调各研究室工作人员。
职责：主要负责疏散着火现场人员到安全地方，并引导消防车及消防人员进入着火现场，负责现场警戒，维护现场秩序，看守抢救出来的物资，以保证灭火行动顺利进行。
（五）防护救护组
组长：李龙华
成员：人事科所有成员和抽调各研究室工作人员。
职责：负责救护受伤人员，并配合专职消防人员及医护人员救护抢险火场被困伤员。
（六）后勤保障组
组长：尚建库
成员：财务科全体工作人员和抽调各研究室工作人员。
职责：负责保证灭火用水供应和其他灭火物资设施供应，以及联系灭火后的水、电、现场抢修、恢复等工作。
二、处置程序
（一）接警报警应急程序和措施
1．值班人员或其他人员发现火情后应立即查清起火地点、位置，第一时间报告主管领导。工作人员赶赴现场，确认火警后，立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态，立即拨打“119”火警电话，讲明起火地点，起火的部位及物资、火势大小，被困人员情况。
2．发生火险后，应立即采取应急措施，疏散人员安全撤离，切断与火灾相关的电源、火源，搬迁易爆物品等。
3．报警同时报告单位主管领导，由总指挥穆建新批准，通讯联络组马上通知各救援小组立即启动消防应急救援预案实施。
（二）指挥部应急程序和措施
5分钟内完成以下工作
1．指挥部人员接通知后到现场指挥指定的地点集合。
    2．根据险情立即组织应急救援人员，车辆，设备，调集灭火行动组控制火点消灭火灾，防止火势蔓延。
3．疏散引导组下达疏导楼内工作人员指令，根据现场火情，利用手机或电话通知疏散引导组到现场开展工作。

4．通讯联络组下达各小组行动指令。
（三）灭火应急程序和措施
1．灭火行动组成员接到报警后，应立即赶赴着火现场。2．灭火行动组要立即用灭火器、消火栓扑救初期火灾。
3．根据预案或指挥员的指令，迅速检查是否切断起火现场电源、火源，检查是否存放有易燃、易爆物品，启用携带的或利用就近配置的灭火器、消防栓等灭火器材进行扑救（电器、微机起火应用二氧化碳灭火器进行扑救）。
4．如火势较大，暂时扑灭不了，应根据现场情况及时采用冷却、隔离等措施，防止火势进一步蔓延，待消防队赶到配合完成灭火任务。
    5．采取隔离措施时，灭火组应将灭火区域相邻空间有易燃物品及时搬到安全地点。

6．灭火结束后维护现场原始状态，配合调查人员做好事故现场调查工作。
（四）疏散引导程序和措施
1．疏散引导组接到报警后，立即赶赴着火现场组织疏散。
2．根据火情向需要疏散的人员发出通报。
3．根据预案或指挥员的指令，疏通紧急疏散通道，先疏散现场员工，再疏散危险物品及其他物资。
4．派员负责引导消防车及消防人员进入着火现场。
5．派员负责灭火现场警戒，维护现场秩序。
（五）通讯联络应急程序和措施
1．通讯联络组要保持通讯联络畅通，及时准确地将各种指令、情况及信息上传下达。
2．通讯联络组成员随时向指挥部报告火场信息和传达指挥部命令。
（六）防护救护应急程序和措施
1．防护救护组要对大楼实行警戒，保证消防车行进畅通无阻，防止无关人员进入现场，维护好现场秩序。
    2．对受伤人员及时抢救。
    3．对受伤严重的及时拨打“120”急救电话。
    4．帮助撤出人员撤离大楼并进行安置。
5．配合专职消防队员及医护人员抢救火场内被困伤员及重要物资。
（七）后勤保障应急程序和措施
1．后勤保障组应迅速调集运送灭火所需物资设备，为完成灭火、疏散救护任务提供必要的支持和保障。火区烟雾大时，应向灭火抢险人员提供湿毛巾。
2．保证消防设施正常运行，及时排除消防设施故障.

3．灭火结束后，后勤保障组在指挥部的安排下协助做好善后处置工作。
三、应急对策和要求
1．大楼工作人员发现突发火灾，首先保持冷静，认清火势走向，判断最近安全出口位置，可以就近用灭火器进行力所能及的灭火以控制火势，保障逃生的顺利通道。
2．如果走廊或者房间外发生火灾，遇到不透明门，首先要小心触摸房门金属部件，一旦发热不要打开房门，改走另外的安全出口，如果火势较大难以逃生，可以返回房间，躲进隔热较好的房间，关好门窗并用水浸湿棉织品堵塞门和其他通风处，及时和外部联系求救。
3．如果房间通道内有烟雾，请用湿布或毛巾捂住口鼻，匍匐前进，切忌慌不择路或跳楼逃生。
4．在抢险救火中，楼内工作人员都要积极发挥主动作用，做好配合灭火和疏散等工作。
5．所有参战人员都要听从指挥部的统一指挥，接到命令迅速到达指定地点。
6．各小组人员要协同作战，共同完成紧急情况下的各项任务。
四、其他
1．预案贯彻。全体工作人员要认真学习本预案，熟悉各自的职责和任务。
2．预案启动。在火警发生时，应急办公室等相关部门应立即组织灭火，全力将火灾消灭在初始阶段。如火灾难以控制，立即启动本预案。
五、应急救援培训与演练
定期组织安全管理人员、操作人员和工程技术人员等相关人员进行有效培训，从而具备完成应急任务所需要的知识和技能。
每年进行一次全员消防演练，每次演练结束后及时作出演练工作总结，对存在问题进行分析、改进，提高全员消防安全应急救援能力。
每半年进行一次消防安全培训，新录用工作人员也应及时进行培训。培训内容为国家法律、法规；事故案例分析；消防技术知识、常识、灭火器使用方法、用电常识、电动工具的安全使用、对危险源的特性辨识、事故报警、紧急情况人员的疏散、现场抢救的基本知识。
六、应急装备、物资保障
保障应急救援装备配备、物资等到位，足充，齐全。对应急救援物资进行专人保管，定期查验。
七、应急总结与奖惩
    对在消防应急抢险救援、指挥、信息报送等有突出贡献的个人，给予表彰奖励。对瞒报、迟报、漏报、谎报重大事故和玩忽职守、不听从指挥，不认真负责、临阵脱逃、擅离职守的人员，给予严惩，构成犯罪的依法处理。
8、 应急联络机构
    示范区消防支队                119
    示范区安全生产监督管理局      87015436
  示范区医院                     120
示范区公安局                  110
消防维报单位:陕西鑫旺智能工程有限公司4000868230
陕西省杂交油菜研究中心消防应急救援预案流程图




 
    





                        
确认火情，能自救，迅速自救；不能自救，按下消防手动报警按钮，同时拨打报警电话





火情发现者者





消防队      119


安监局   87015436


公安局       110


示范区医院   120


消防维保  4000868230


指挥部  13991660095


灭火行动组 17809209909


疏散引导组 13702987750


后勤保障组 18392095092


通讯联络组 15249220988


现场救护组 18092591716











指挥部 穆建新





消防控制室值班员





通讯联络组


孔建








消防控制主机手动转自动





灭火行动组


张立红








后勤保障组


尚建库





防护救护组


李龙华





疏散引导组


韩海斌





专业救护人员





专职消防队员





现场救援





总结及奖、惩





应急现场恢复








PAGE  
3

